По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

эл. почта: vst@nt-rt.ru

# Опросный лист №_____ от ___________ и основная информация

# для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)

1. Наименование и адрес отапливаемого объекта _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Отапливаемый объем каждого здания ,(м³)___________________ этажность_____________________

3. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)____________________________________________

в том числе на отопление ______________,  горячее водоснабжение  max________, среднее_________

необходимость установки аккумуляторных баков_____________________________________________

(да)              (нет)

4. Тип котельной  _______________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п)

5. Основное топливо _________________________ резервное топливо ___________________________

6. Давление газа расчетное ___________, МПа,  фактическое max ____________min _______________

7. Необходимость установки ГРУ в котельной   ______________________________________________

(да)             (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком __________________________________________________

(да)                  (нет)

8. Водоподготовка  ______________________________________________________________________

(химическая, электро-магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды ____________ МПа.  Анализ воды прилагается ____________________

(да)  (нет)

9. Требование к узлу учета газа ____________________________________________________________

(счетчик, корректор по t0, по Р)

10. Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________

(да)               (нет)

11. Необходимость  счетчика горячей воды _________________________________________

(да)                  (нет)

12. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды __________________________________

(да)              (нет)

13. Требования к регулированию температуры теплоносителя __________________________________

____________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое , автоматическое по температуре наружного воздуха)

14. Тип обслуживания котельной __________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

_____________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь)

15. Необходимость разработки проекта на ТКУ ______________________________________________

(да)              (нет)

16. Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации ________________________________

(да)                      (нет)

17. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника  ___________________ , (м)

18. Максимальная температура теплоносителя _______________________________________________

(95о , 1150)

19. Потери напора у потребителя _________________________________________________ (МПа).

20. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _______________________________ (МПа).

21. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №--)  ________________

____________________________________________________________________________________

22. Термозапорный клапан_________________________________________________________________

23. Особые условия Заказчика _____________________________________________________________

24. Пожарно-охранная сигнализация ________________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон-факс)

Лицо для контактов__________________________________               М.П. ____________________

(ФИО, должность)                                                        (подпись)